[bookmark: _GoBack]Порядок перевода и нахождения ПОО СПИ объектов защиты, расположенных на территории муниципальных образований (районов) Самарской области, в режиме «Регламент»

В рамках требований постановления Правительства Самарской области от 07.05.2026 № 297 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2024 № 843 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Самарской области», уведомление правообладателя объекта защиты о необходимости перевода прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре в режим «Регламент» в обязательном порядке должно содержать:
- информацию о наименовании и адресе объекта защиты;
- информацию о фактически производимых работах;
- сведения о дате и времени начала и окончания работ;
- сведения о должностных лицах (должность, ФИО, номер мобильного телефона), ответственных за взаимодействие с организацией, осуществляющей техническое обслуживание прибора пультового оконечного системы передачи извещений о пожаре (например, представитель правообладателя объекта защиты и представитель организации, осуществляющей техническое обслуживание системы противопожарной защиты объекта защиты). 
Уведомление, оформляется на бланке правообладателя объекта защиты, и направляется на официальную электронную почту организации, осуществляющей техническое обслуживание прибора пультового оконечного системы передачи извещений о пожаре, и подразделения пожарной охраны.
Уведомление, оформленное и/или предоставленное в нарушение установленного порядка, не рассматривается.

1. Техническое обслуживание, проведение комплексных испытаний системы противопожарной защиты объекта защиты, тренировочные эвакуации людей

Прием уведомлений осуществляется в рабочие дни до 14-00, и не позднее, чем за 24 часа до начала работ.
Перевод прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре объекта защиты в режим «Регламент» осуществляется только в рабочие дни. 
Допустимый период времени нахождения прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре объекта защиты в режиме «Регламент» – с 8-00 до 17-00 одного рабочего дня. 
Нахождение прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре объекта защиты в режиме «Регламент» исключено при следующих обстоятельствах:
- в случае не предоставления правообладателем объекта защиты уведомления в адрес организации, осуществляющей техническое обслуживание прибора пультового оконечного системы передачи извещений о пожаре;
- в рабочие дни с 17-00 до 8-00; 
- в нерабочие дни.

2. Устранение неисправностей системы противопожарной защиты объекта защиты

Перевод прибора объектового оконечного системы передачи извещений о пожаре объекта защиты в режим «Регламент» осуществляется в круглосуточном режиме, с учетом порядка действий, изложенных в абзаце 5 пункта 7.1 постановления Правительства Самарской области от 07.05.2026 № 297 «О внесении изменения в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2024 № 843 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Самарской области».

